БКТП производства ООО «ЭлектроГрадСервис»

WWW.BKTP.BY     WWW.380.BY

Блочные комплектные трансформаторные подстанции (БКТП) предназначены для приема электрической энергии трехфазного переменного тока частоты 50 Гц напряжением 6 - 10 кВ, её транзита (проходного типа), преобразования в напряжение 0,4 кВ и распределения её потребителям различных отраслей народного хозяйства, промышленных предприятий, жилищно-коммунальных и общественных объектов, а также коттеджных поселков и зон индивидуальной застройки.

Структура условного обозначения  БКТП

БКТПХ-Х*ХХХХ/ХХ/ХХ/Х/Х/Х-УХ  ТУ BY 191324993.009- 2013

Вид климатического исполнения

Исполнение выводов низшего напряжения (НН):

В – воздушный,

К - кабельный

ВК - воздушно-кабельный

Исполнение выводов высшего напряжения (ВН): В – воздушный, К - кабельный

Тип: Т - тупиковая, П - проходная

Номинальное напряжение трансформатора на стороне НН, кВ

Номинальное напряжение трансформатора на стороне ВН, кВ

Мощность силового трансформатора, кВА

Количество трансформаторов

(при одном трансформаторе количество

не указывается»

Конструктивное исполнение БКТП:

В – установка внутри помещений

С - столбовые

М - в металлической оболочке

МУ - в металлической утепленной оболочке

Б – в бетонной оболочке

Блочная комплектная трансформаторная

подстанция серии БКТП

Производитель ООО «ЭлектроГрадСервис»

Пример записи при заказе двух трансформаторной  блочной комплектной трансформаторной подстанции серии БКТП в бетонной оболочке мощностью 400 кВА, класса напряжения 10 кВ, на номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, тупиковой, с кабельным вводом ВН и кабельными выводами НН, климатического исполнения У категории размещения 1:

БКТПБ-2*400/10/0,4/Т/К/К-У1 ТУ BY 191324993.009- 2013.