| Обозначение ТНПА | Наименование ТНПА |
| --- | --- |
| СНБ 5.08.01-2000 | Кровли. Технические требования и правила приемки. |
| СТБ 1035-96 | Смеси бетонные. Технические условия. |
| СТБ 1248-2000 | Изделия железобетонные для быстромонтируемых трансформаторных подстанций с кабельными и воздушными вводами . Технические условия . |
| СТБ 1544-2005 | Бетоны конструкционные тяжелые. Технические условия. |
| ГОСТ 9.032-74 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения. |
| ГОСТ 12.1.004-91 | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. |
| ГОСТ 12.2.007.4-96 | ССБТ. Шкафы негерметизированных комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций. Требования безопасности. |
| ГОСТ 12.4.026-76 | ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности. |
| ГОСТ 20.57.406-81 | КСКК. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний. |
| ГОСТ 982-80 | Масла трансформаторные. Технические условия . |
| ГОСТ 1516.2-97 | Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции. |
| ГОСТ 1516.3-96 | Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции. |
| ГОСТ 10434-82 | Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования. |
| ГОСТ 13109-97 | Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов. |
| ГОСТ 14254-96 | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IР). |
| Обозначение ТНПА | Наименование ТНПА |
| ГОСТ 14694-76 | Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Методы испытаний. |
| ГОСТ 14695-80 | Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия. |
| ГОСТ 14695-97 | Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия. |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. |
| ГОСТ 15543.1-89 | Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам. |
| ГОСТ 16962.1-89 | Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам. |
| ГОСТ 17516.1-90 | Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам. |
| ГОСТ 20248-82 | Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ. Методы испытаний. |
| ГОСТ 21130-75 | Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры. |
| ГОСТ 23216-78 | Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита и упаковка. Общие требования и методы испытаний. |
| ГОСТ 23274-84 | Здания мобильные (инвентарные), Электроустановки. Общие технические требования. |
| ГОСТ 24682-81 | Изделия электротехнические. Общие технические требования в части стойкости к воздействию специальных сред. |
| ГОСТ 31173-2003 | Блоки стальные дверные. Технические условия. |
| ТУ РБ 100211261.015-2001 | Трансформаторы ТМ, ТМГ, ТМГМШ, ТМГСУ, ТМЭГ, ТМБГ классов напряжения до 35 кВ. |
| ТУ РБ 05544590.018-96 | Трансформаторы ТСЗГЛ, ТСЗГЛФ, ТСГЛ. |
| ТУ 38 005204-84 | Детали резиновые для автомобильного, строительного, тракторного, дорожного и сельскохозяйственного машиностроения и резины, применяемые для их изготовления . |
| ТКП 339-2011 | Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний |

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ  ТЕХНИЧЕСКИХ  НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ  АКТОВ