	Обозначение ТНПА
	Наименование ТНПА

	СНБ 5.08.01-2000
	Кровли. Технические требования и правила приемки.

	СТБ 1035-96
	Смеси бетонные. Технические условия.

	СТБ 1248-2000
	Изделия железобетонные для быстромонтируемых трансформаторных подстанций с кабельными и воздушными вводами .
Технические условия .

	СТБ 1544-2005
	Бетоны конструкционные тяжелые. Технические условия.

	ГОСТ 9.032-74
	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения.

	ГОСТ 12.1.004-91
	ССБТ. Пожарная безопасность.
Общие требования.

	ГОСТ 12.2.007.0-75
	ССБТ. Изделия электротехнические.
Общие требования безопасности.

	ГОСТ 12.2.007.4-96
	ССБТ. Шкафы негерметизированных комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций. Требования безопасности.

	ГОСТ 12.4.026-76
	ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.

	ГОСТ 20.57.406-81
	КСКК. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические.
Методы испытаний.

	ГОСТ 982-80
	Масла трансформаторные. Технические условия .

	ГОСТ 1516.2-97
	Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше.
Общие методы испытаний электрической прочности         изоляции.

	ГОСТ 1516.3-96
	Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ.
Требования к электрической прочности изоляции.

	ГОСТ 10434-82
	Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.

	ГОСТ 13109-97
	Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

	ГОСТ 14192-96
	Маркировка грузов.

	ГОСТ 14254-96
	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками 
(код IР).

	Обозначение ТНПА
	Наименование ТНПА

	ГОСТ 14694-76
	Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ.  Методы  испытаний.

	ГОСТ 14695-80
	Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия.

	ГОСТ 14695-97
	Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия.

	ГОСТ 15150-69
	Машины, приборы и другие технические изделия.
Исполнения для различных климатических районов.
Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

	ГОСТ 15543.1-89
	Изделия электротехнические.
Общие требования в части стойкости к климатическим
внешним воздействующим факторам.

	ГОСТ 16962.1-89
	Изделия электротехнические.
Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам.

	ГОСТ 17516.1-90
	Изделия электротехнические.
Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам.

	ГОСТ 20248-82
	Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ. Методы испытаний.

	ГОСТ 21130-75
	Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки         заземления. Конструкция и размеры.

	ГОСТ 23216-78
	Изделия электротехнические.
Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита и упаковка. Общие требования и методы испытаний.

	ГОСТ 23274-84
	Здания мобильные (инвентарные),  Электроустановки. Общие технические требования.

	ГОСТ 24682-81
	Изделия электротехнические.
Общие технические требования в части стойкости к воздействию специальных сред.

	ГОСТ 31173-2003
	Блоки стальные дверные. Технические условия.

	ТУ РБ 100211261.015-2001
	Трансформаторы ТМ, ТМГ, ТМГМШ, ТМГСУ, ТМЭГ, ТМБГ классов напряжения до 35 кВ.

	ТУ РБ 05544590.018-96
	Трансформаторы  ТСЗГЛ, ТСЗГЛФ, ТСГЛ.

	ТУ 38 005204-84
	Детали резиновые для автомобильного, строительного, тракторного, дорожного и сельскохозяйственного машиностроения и         резины, применяемые для их изготовления .

	ТКП 339-2011 
	Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний


ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ  ТЕХНИЧЕСКИХ  НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ  АКТОВ

